## Plan
CLIENTE: | Hospital Santa Fe | PROYECTO: | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
Título | Categorias | Serial 1 | Ubicaciones | Área | Fecha de MP (yyyy-mm-dd) | Hora de creación (hh:mm) | Horario | Prioridad | Solicitante | Responsables | Frecuencia
Preventivo - FLUOROSCOPIO RADIOGRAFÍAS, DUODIAGNOST [PHILIPS 76077] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 76077 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-07 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - MAMOGRAFIA SELENIA DIMENSIONS, SELENIA DIMENSIONS [HOLOGIC SDM131800463] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | SDM131800463 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-09 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - TOMÓGRAFO, BRILLANCE [PHILIPS 728231-95429] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 728231-95429 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-13 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - ESTACION DE TRABAJO DE CT (RECONSTRUCTORA) [SN 700700] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 700700 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-13 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - ULTRASONIDO, AFINITI 70G [PHILIPS US317F0340] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | US317F0340 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-15 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - RADIOGRAFÍAS, BUCKY DIAGNOST [PHILIPS 110000290] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 110000290 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-16 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - IMPRESORA DE PLACA, HORIZONT [CODONIC 50C04137C] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 50C04137C | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-17 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - IMPRESORA DE PLACA, VIRTUAL [CODONIC 72C00756C] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 72C00756C | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-17 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - DIGITALIZADOR DE IMAGEN, ICR 3600 [ICRCO 1091-7752] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 1091-7752 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-24 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - RESONANCIA MAGNÉTICA, PANORAMA HPO [PHILIPS 37161] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 37161 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-23 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - INYECTOR MR DE CT [SN 880014077] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | 880014077 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-23 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - SISTEMA DE MONITOREO DE PACIENTE MRI, PRECESS 3160 [INVIVO US20800940] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | US20800940 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-23 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - UPS DE RESONANCIA MAGNETICA [SN P216798001] - Febrero 2023 | Mantenimiento Preventivo | P216798001 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-02-23 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - FLUOROSCOPIO RADIOGRAFÍAS, DUODIAGNOST [PHILIPS 76077] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 76077 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-05 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - MAMOGRAFIA SELENIA DIMENSIONS, SELENIA DIMENSIONS [HOLOGIC SDM131800463] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | SDM131800463 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-07 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - TOMÓGRAFO, BRILLANCE [PHILIPS 728231-95429] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 728231-95429 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-12 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - ESTACION DE TRABAJO DE CT (RECONSTRUCTORA) [SN 700700] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 700700 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-12 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - ULTRASONIDO, AFINITI 70G [PHILIPS US317F0340] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | US317F0340 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-13 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - RADIOGRAFÍAS, BUCKY DIAGNOST [PHILIPS 110000290] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 110000290 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-20 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - IMPRESORA DE PLACA, HORIZONT [CODONIC 50C04137C] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 50C04137C | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-20 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - IMPRESORA DE PLACA, VIRTUAL [CODONIC 72C00756C] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 72C00756C | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-20 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - DIGITALIZADOR DE IMAGEN, ICR 3600 [ICRCO 1091-7752] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 1091-7752 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-27 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - RESONANCIA MAGNÉTICA, PANORAMA HPO [PHILIPS 37161] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 37161 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-22 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - INYECTOR MR DE CT [SN 880014077] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | 880014077 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-22 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - SISTEMA DE MONITOREO DE PACIENTE MRI, PRECESS 3160 [INVIVO US20800940] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | US20800940 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-22 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral
Preventivo - UPS DE RESONANCIA MAGNETICA [SN P216798001] - Junio 2023 | Mantenimiento Preventivo | P216798001 | Hospital Santa Fe | Radiología / P.B. | 2023-06-22 | 8:00 | 8:00 | Alta | Maricarmen León | Electronica Medica | Cuatrimestral

## Clientes
Clientes
Hospital Santa Fe

## Proyectos
Proyectos
CEMI-HOSPITAL SANTA FE

## Categorias
Categorias
Infraestructura
Mantenimiento Preventivo
Pruebas de Control de Calidad
Sistemas Informáticos

## Prioridades
Prioridades
Media
Alta
Baja
Sin Especificar
Fuera de Servicio
Critica

## Ubicaciones
Ubicaciones
Hospital Santa Fe

## Areas
Areas
Cuarto de Urgencias / N.100
Almacén / N.-100
Bodega Almacén / N.-100
Cuarto TI / N.-100
Morgue / N.-100
Resonancia Magnética / P.B.
1er Piso / N.100
Administración / N.100
Admisión / P.B.
Laboratorio / P.B.
Sala de Espera Urgencias / P.B.
Salón de Operaciones / P.B.
Planilla / N.100
Recursos Humanos / N.100
Sala de Conferencias / N.100
Cobros / N.200
Consultorio 50 / N.200
Consultorio 51 / N.200
Consultorio 52 / N.200
Consultorio 53 / N.200
Consultorio 54 / N.200
Fisioterapia / N.200
Inhaloterapia / N.200
Sala de Espera Fisioterapia / N.200
Consultorio 14 / N.200
Consultorio 19 / N.200
Consultorio 20 / N.200
Consultorio 21 / N.200
Consultorio 22 / N.200
Consultorio 24 / N.200
Consultorio 49 / N.200
Dirección de Enfermería / N.200
Consultorio 42 / N.300
Consultorio 44 / N.300
Consultorio 39 / N.300
Consultorio 34 / N.300
Consultorio 36 / N.300
Consultorio 33 / N.300
Consultorio 32 / N.300
Consultorio 29 / N.300
Consultorio 28 / N.300
Cafetería / N.100
Farmacia / N.100
Habitación 510 - 514 / N.500
UCI / N.500
Sala de Recuperación / P.B.
Contraloría / N.100
Data Center / N.100
Oficina de Cocina / N.100
Consultorio 13 / N.200
Consultorio 15 / N.200
Consultorio 16 / N.200
Consultorio 17 / N.200
Consultorio 18 / N.200
Consultorio 23 / N.200
Hemodiálisis / N.200
Consultorio 40 / N.300
Sala de Espera / N.300
Consultorio 30 / N.300
Consultorio 43 / N.300
Consultorio 45 / N.300
Consultorio 48 / N.300
Oncología / N.300
Consultorio 35 / N.300
Consultorio 27 / N.300
Consultorio 26 / N.300
Consultorio 25 / N.300
Cuarto de Aseo / N.400
Estación de Enfermería / N.400
Habitación 401 / N.400
Habitación 402 / N.400
Habitación 403 / N.400
Habitación 404 / N.400
Habitación 405 / N.400
Habitación 406 / N.400
Habitación 407 / N.400
Habitación 408 / N.400
Sala de Espera UCI / N.400
Cuarto de Aseo / N.500
Estación de Enfermería / N.500
Habitación 501 / N.500
Habitación 502 / N.500
Habitación 503 / N.500
Habitación 504 / N.500
Habitación 505 / N.500
Habitación 506 / N.500
Habitación 507 / N.500
Habitación 508 / N.500
Habitación 509 / N.500
Estación de Enfermería / N.600
Habitación 601 / N.600
Habitación 602 / N.600
Habitación 603 / N.600
Habitación 604 / N.600
Habitación 605 / N.600
Habitación 606 / N.600
Habitación 607 / N.600
Habitación 608 / N.600
Habitación 609 / N.600
Oficina de mantenimiento / N.-100
Cuarto de desechos peligrosos / N.-100
Puente / N.400
Puente / N.500
Puente / N.600
OFICINA DEL JEFE DE ADMISION / P.B.
VISUALIZACION DE IMÁGENES / P.B.
DESPACHO DE RADIOLOGOS / P.B.
SALA DE CONTROL DEL TOMOGRAFO / P.B.
RECEPCIÓN DEL SALON DE OPERACIONES / P.B.
DEPTO DE CONTABILIDAD / N.100
DEPTO DE COMPUTO / N.100
OFICINA DEL CONTRALOR / N.100
OFICINA DE PLANILLA / N.100
DEPTO DE RRHH / N.100
AREA DE TELEFONISTAS / N.100
AREA DEL PMSF / N.100
OFICINA DE NUTRICIONISTA / N.100
CAPILLA / N.200
DEPTO DE ENFERMERIA / N.200
RECEPCION DE FISIOTERAPIA / N.200
ESTACION DE ENFERMERIA PISO 4 / N.400
ESTACION DE ENFERMERIA 1 PISO 5 / N.500
ESTACION DE ENFERMERIA 2 PISO 5 / N.500
ESTACION DE ENFERMERIA PISO 6 / N.600
DEPTO DE COBROS / N.200
OFICINA DE ALMACEN / N.-100
CAFETERIA / N.100
VESTIDOR / P.B.
VESTIDOR DE HOMBRES DEL SOP / P.B.
VESTIDOR DE MUJERES DEL SOP / P.B.
CUARTO DE LABORES DEL SOP / P.B.
ALMACEN DEL SOP / P.B.
CENTRAL DE ESTERILIZACION / P.B.
COCINA / N.100
CUARTO DE FORMULAS / N.100
CUARTO FRIO DE COCINA / N.100
SALA DE ESPERA RESONANCIA MAGNETICA / P.B.
AREA DE ASEO PISO 4 / N.400
AREA DEL LAVAPALETAS PISO 4 / N.400
AREA DE ASEO PISO 5 / N.500
AREA DE ASEO PISO 6 / N.600
CUARTO DE ASEO / P.B.
CUARTO DE ASEO DEL SOP / P.B.
AREA DEL LAVAPALETAS PISO 5 / N.500
AREA DEL LAVAPALETAS PISO 6 / N.600
BANO DE SALA DE ESPERA RESONANCIA / P.B.
BANO DE VESTIDOR / P.B.
BANO DE HOMBRES 2 / P.B.
BANO DE HOMBRES 1 / P.B.
BANO DE MUJERES 2 / P.B.
BANO DE MUJERES 1 / P.B.
BANO EN SALA DEL TOMOGRAFO / P.B.
BANO EN SALA DE RAYOS X / P.B.
BANO DE HOMBRES DEL SOP / P.B.
BANO DE MUJERES DEL SOP / P.B.
BANO DE HOMBRES / N.100
BANO DE MUJERES / N.100
BANO DE HOMBRES CONSULTORIOS PISO 1 / N.100
BANO DE MUJERES CONSULTORIOS PISO 1 / N.100
BANO DEL DEPTO DE COMPUTO / N.100
BANO DEL DEPTO DE RRHH / N.100
BANO DE HOMBRES COCINA / N.100
BANO DE MUJERES COCINA / N.100
BANO DE MANTENIMIENTO / N.-100
SALA DE RESONANCIA MAGNETICA / P.B.
BANO DE LABORATORIO / P.B.
SALA DEL TOMOGRAFO / P.B.
SALA DEL RAYOS X / P.B.
SALA DE ULTRASONIDO / P.B.
SALA DEL FLUOROSCOPIO / P.B.
SALA DE RECUPERACION / P.B.
AREA DE DIALISIS / N.200
CUARTO DE INHALOTERAPIA / N.200
AREA DEL DENSITOMETRO / P.B.
CUARTO DE URGENCIAS / P.B.
CONSULTORIO DE URGENCIAS 1 / P.B.
CONSULTORIO DE URGENCIAS 2 / P.B.
CONSULTORIO PEQUEÑO DE URGENCIAS / P.B.
URGENCIAS VIEJO / P.B.
SALA DE ENDOSCOPIAS / P.B.
QUIROFANO 1 / P.B.
QUIROFANO 2 / P.B.
QUIROFANO 3 / P.B.
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS / N.400
BANO HABITACION 401 / N.400
BANO HABITACION 402 / N.400
BANO HABITACION 403 / N.400
BANO HABITACION 404 / N.400
BANO HABITACION 405 / N.400
BANO HABITACION 406 / N.400
BANO HABITACION 407 / N.400
BANO HABITACION 408 / N.400
BANO SALA DE ESPERA UCI / N.400
BANO DE CUIDADOS INTENSIVOS / N.400
HABITACION 506 / N.500
HABITACION 510 / N.500
HABITACION 511 / N.500
HABITACION 512 / N.500
HABITACION 513 / N.500
HABITACION 514 / N.500
BANO DE HABITACION 501 / N.500
BANO DE HABITACION 502 / N.500
BANO DE HABITACION 503 / N.500
BANO DE HABITACION 504 / N.500
BANO DE HABITACION 505 / N.500
BANO DE HABITACION 506 / N.500
BANO DE HABITACION 507 / N.500
BANO DE HABITACION 508 / N.500
BANO DE HABITACION 509 / N.500
BANO DE HABITACION 510 / N.500
BANO DE HABITACION 511 / N.500
BANO DE HABITACION 512 / N.500
BANO DE HABITACION 513 / N.500
BANO DE HABITACION 514 / N.500
BANO HABITACION 601 / N.600
BANO HABITACION 602 / N.600
BANO HABITACION 603 / N.600
BANO HABITACION 604 / N.600
BANO HABITACION 605 / N.600
BANO HABITACION 606 / N.600
BANO HABITACION 607 / N.600
BANO HABITACION 608 / N.600
BANO HABITACION 609 / N.600
BODEGA PRINCIPAL DEL ALMACEN / N.-100
CUARTO ELECTRICO / N.-100
CUARTO DE TI / N.-100
DEPOSITO DE ASEO Y LIMPIEZA / N.-100
DEPOSITO ALADO DEL MONTACARGAS / N.-100
AREA DEL MONTACARGAS / N.-100
AREA DE CALENTADOR DE AGUA / N.-100
BODEGA DE COCINA / N.100
CUARTO DE EQUIPOS DE TI / P.B.
BODEGA DE UTILES DE OFICINA, LABORATORIO Y IMAGENOLOGIA / P.B.
CUARTO DEL DATA CENTER / N.100
BODEGA DE ROPA / N.100
CUARTO DE MANIFOLDS DE GASES / N.-100
CUARTO DE COMPRESORES DE SUCCION / N.-100
CUARTO DE ROPA LIMPIA / N.-100
DEPOSITO DE MANTENIMIENTO / N.-100
CUARTO DE ROPA SUCIA / N.-100
CUARTO DE BOLSAS ROJAS / N.-100
AREA EXTERIOR ANTIGUA PISCINA / N.200
TERRAZA / N.700
FACHADA INTERNA DEL EDIFICIO PRINCIPAL / N.300 N.700
COCHERA DEL ALMACEN / N.-100
FACHADA DE EDIFICIO DE MANTENIMIENTO / N.-100
PORTON / N.-100
CERCA DE SEGURIDAD / N.-100
FACHADA NORTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL / N.000 N.700
FACHADA OESTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL / N.000 N.700
FACHADA ESTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL / N.000 N.700
FACHADA SUR DEL EDIFICIO PRINCIPAL / N.-100 N.700
TERRAZA DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO / N.-100
ESTACIONAMIENTOS / P.B.
JARDINES EXTERIORES / P.B.
TECHO SALA DE ESPERA FISIO TERAPIA / N.200
LOSA TECHO FISIO TERAPIA Y COBROS / N.200
LOSA TECHO RECEPCION CONSULTORIOS / N.200
TECHO URGENCIAS / N.100
LOSA TECHO RESONANCIA / P.B.
TECHO PUERTA COCHERA / P.B.
TECHO ESCALERA / N.700
TECHO ESCALERA #2 / N.700
LOSA TECHO PUENTE / N.700
LOSA TECHO ASCENSOR / N.800
TECHO PLANTA ELECTRICA / P.B.
TECHO CONSULTORIOS 25, 26 / N.300
TECHO CUARTO DE A/A HEMODINAMICA / N.100
ATRIO PRINCIPAL DE ADMISION / P.B.
ALA DE ESPERA DE URGENCIAS / P.B.
PASILLO DESDE URGENCIAS, HEMODINAMICA Y ASCENSOR / P.B.
ASCENSOR CAMILLERO 1 / P.B.
ASCENSOR CAMILLERO 2 / P.B.
ASCENSOR PEQUEÑO / P.B.
PASILLO DE CENTRAL DE EQUIPOS AL TOMOGRAFO / P.B.
PASILLO AREA SEMI ESTERIL SALON DE OPERACIONES / P.B.
PASILLO AREA ESTERIL SALON DE OPERACIONES / P.B.
PASILLO DE IMAGENOLOGIA / P.B.
ESCALERA DE PB AL PRIMER PISO / P.B.
ESCALERA DEL NIVEL 1 AL NIVEL 6 / N.100
PASILLO PRINCIPAL DESDE ADMIN AL PMSF / N.100
PASILLO DE CONSULTORIOS PISO 1 / N.100
PASILLO DEL ASCENSOR A COBROS / N.200
PASILLO DE CONSULTORIOS PISO 2 / N.200
PASILLOS CONSULTORIOS PISO 3 / N.300
ESCALERA DEL ALMACEN AL NIVEL 3 / N.-100
PASILLO PRINCIPAL PISO 4 / N.400
PASILLO PRINCIPAL PISO 5 / N.500
PASILLO PRINCIPAL PISO 6 / N.600
Mantenimiento / Patio
Pasillo / P.B.
Cuidados Intensivos / N.400
Pasillo / N.500
Cama #1 / P.B.
Cama #5 / P.B.
Sala 4 / N.400
Sala 5 / N.500
Sala 6 / N.600
Cuarto de asceo / N.400
Cuarto de asceo / N.500
Cuarto de asceo / N.600
Cuarto de caldera / N.-100
central de equipos / P.B.
Recobro / P.B.
Quirófanos / P.B.
Urgencia / P.B.
Estacionaminetos / P.B.
Compresor de Aire / Patio
Compresor de Succión / Patio
Sala de Urgencias / P.B.
Consultorio #2 / P.B.
Serología/ Hematología / P.B.
MÓDULO EXTERNO / P.B.
Banco de Sangre / P.B.
Microbiología/ Bacteriología / P.B.
Química Especial / P.B.
Estación de enfermería vip / N.500
Cuarto de labor / P.B.
Radiología / P.B.
Gastroendoscopia / P.B.
Baño Unisex Urgencias / P.B.
Mujeres urgencias / N.100
Hombres urgencias / N.100
Computo / N.100
Sala de espera N.200 / N.200
Sala de espera N.300 / N.300
Mujeres urgencias / P.B.
Hombres urgencias N.100 / P.B.
Discapacitados / P.B.
Cama #3 / P.B.
Cama #7 / P.B.
Cama #9 / P.B.
Cama #10 / P.B.
Cama #8 / P.B.
Cama #6 / P.B.
Cama #2 / P.B.
Cama #4 / P.B.
Pasillo / N.400
Oxido nitroso / Patio
General / P.B.
CAJA PLAN MÉDICO / N.100
CUARTO DE URGENCIAS / Sin definir-Maxia
CUIDADOS INTENSIVOS / Sin definir-Maxia
DEPTO COBROS / Sin definir-Maxia
DEPTO DE COMPRAS / N. 100
DEPTO DE CONTABILIDAD / Sin definir-Maxia
DEPTO DE TI / N. 100
LABORATORIO / Sin definir-Maxia
MÓDULO EXTERNO / P.B.
Sin ubicación-Maxia / Sin definir-Maxia
OFICINA ADMISIÓN / Sin definir-Maxia
OFICINA ALMACÉN / Sin definir-Maxia
OFICINA FARMACIA / Sin definir-Maxia
OFICINA MANTENIMIENTO / Sin definir-Maxia
OFICINA PLAN MÉDICO / N.100
PB ADMISIÓN / Sin definir-Maxia
RECEPCIÓN AMBULATORIOS / P.B.
RECEPCION FISIOTERAPIA / Sin definir-Maxia
RECURSOS HUMANOS / Sin definir-Maxia
SALA 4 / Sin definir-Maxia
SALA 5-A / N.500
SALA 5-B / N.500
SALA 6 / Sin definir-Maxia
SALÓN DE OPERACIONES / P.B.
Avenida frangipani / P.B.
Sala de espera / N.400
Cuidados Intensivos / N.200
Habitación 406/ N.400
Consultorio 2 / P.B.
CAJA PLAN MÉDICO / N.100
Depto De TI
Oficina Admisión / PB
OFICINA PLAN MÉDICO / N.100
Recepción Ambulatorios / P.B.
Sala 4
Sala 5-A / N.500
SALA 5-B / N.500
Sala 6
Habitaciones 400, 500, 600
Depto de Imagenología / P.B.
Oficina de Dietetica / P.B.
DEPTO DE INFORMACIÓN / P.B.
Cuarto de Urgencia / N.100
SALÓN DE OPERACIONES
Urgencias
Estación de Enfermería
Pendiente
Dirección Médica / N.100
Baño Unisex 1 / N.200
Techo Sala De Espera / N.200
Baño de Estación de Enfermería / N.500
Baño de Estación de Enfermería / N.600
Cuarto de Bombas / P.B.
Cuarto Eléctrico Principal / P.B.
Baño Unisex 1 / P.B.
Área Del Montacargas / N.-100
Área Del Pmsf / N.100
Área Cuarto de Aseo / N.200
Baño Unisex 2 / N.200
Techo de Consultorios de Condominio / N.200
Baño de Estación de Enfermería / N.400
Área Del Lavapaletas Piso 4 / N.400
Área Del Lavapaletas Piso 5 / N.500
Almacén de Cuarto de Urgencias / P.B
Baño de Cuarto de Urgencias / P.B.
Baño Unisex 2 / P.B.
Resonancia Magnetica Cuarto de Aseo / PB
Resonancia Magnética Cuarto de Control / PB
Área Del Densitometro / P.B.
Biomédica
Piso 4
Piso 5
BAÑO
PLANTA BAJA

## Serial1
Serial1
405764
SIST-INC-001
P216798001
880014077
700700
2022-806-2202
202-522-2701
969349
967347
RD210112005
RD210112001
001-369619
FIL-CH05-821-500
CH05-821-500
PARARRAYOS-HSF-01
CZC238BT2X
PUERTAS AUTOMATICAS - 01
16P1620211102CCR
39LD21AA-BH-BEF1A9
39LD18KA-BF-DHP1A2
10000000865077
2021U20466
6216093000310
9B1748A08062
83211905100519
83311506100330
19118311500116
6216093000320
83211708100295
1C14700650
1I14300331
4B1730P26499
221703500833
1912325014711
9B1943A23486
221703500831
221703500852
1I15500016
3I14300211
83311704100203
83311704100201
83311503100261
83311506100326
4131715P08813
3B0903X29812
83311709100456
1I15500010
83212005101298
624609300288
8P0820191025CCRR-1
8P0820190418CCRR
8P0820191025CCRR
16P1620190916CCR
16P1620170706AAR
16P1620171009AAR
TAG F9UVU12 - 33249485270
37067
36713
36717
36761
36710
36707
36709
36714
36705
300402570
TAG F9VVV12
1520MRN304600
2M205104X3
MJ068GV6
MXL1312DCN
MJ01G00H
TAG 1Q76FF3
19 09 002
14000
13999
13998
13997
13996
9900
9899
10069
10068
3761206069
10076
10070
3762001646
3761303555
10560
3761204802
3761206043
3761301403
3761206022
3761301399
3762002707
3762004389
3762108099
3762109448
3762004407
3762106752
3762002187
3762001161
3762102969
F5-24039190
F5-24039191
E011473
E011474
E011475
001-298298
3018284
791679
790515
953185
2011CE0716
UAAE0216A
112808
112798
9017022102117
9017022102247
000716
000183
36715
35321K56715
00592
00129
00769
20025711
450492100755W
450492100753W
3B1520X09956
AS164710818
621609300421
321703500931
321703500915
321703500912
62169300322
15I5500009
4B1949P39131
3I14300217
3B1503X11560
1I15500022
321703500946
1I15500002
83211703100501
4B1651P02825
4B1415P180055
221703500829
62609300322
1I15500024
1I15500021
1I15500019
3I14300205
BA20F000167
31221k60204
31221k61070
08960
1304344
91881
CM-28127096
9171999
077430
1C15500003
3131410X09799
18118311500001
8392215061002260
83321505100407
2723MLCPS719700985
MR23AP520480003
9024022108039
9024022108100
9024022108037
9024022108050
9024022108047
9024022107974
9024022108105
3350PC0947
SIN NUMERO
BSC70A211000193 A
450312100252W
450312100253W
112797
9186012100007
9229012100003
9002012101464
9002012101343
9002012101180
9002012101427
9002012101444
9002012101454
9002012101426
9024022101017
9024022101019
9024022100995
9024022100992
9024022101046
9024022100966
9024022101035
9024022101015
9024022100652
9024022100986
9024022108109
9024022108107
9024022108098
9024022108078
9024022108077
9024022108076
9024022108074
9024022108072
9024022108065
9024022108063
9024022108061
9024022108044
9024022107935
9024022107934
9024022107933
9024022108032
9024022108027
9024022108021
9024022107920
9024022107984
9024022107980
9024022107972
9024022107957
9024022107948
9024022107947
9024022107946
9024022107944
9024022107940
9024022107937
9024022107925
9024022107922
9024022107919
9024022107916
9024022107915
9024022107914
9024022107882
9024022107843
SPM17420048SA
SEW12493693HA
SGF12142270WA
SD010116375GA
3514k52411
32017k50796
48087
00033974
00292998
MXL5232HZH
1S10B7A12800MJ01G00H
MJ0BJVES
GCXR5WL
HMJSPS1
T07I94423
DE656B1503
330497
330601
INYECTOR COC01
17621k56715
17621k57172
00292996
00292995
00292997
18117K50286
30620K60358
(21)100071362516
FILTRO AGUA - CAFETERIA
850-54N44
SD009409816GA
1182R21201713
F166AM1345
F118AM0364
C137AM2185
ALF-ENT
sin serie
460016-M21801650002
BRAUN 31418K51627
GLUCOMETRO - 4
GLUCOMETRO - 3
GLUCOMETRO - 2
GLUCOMETRO - 1
F062316J5877
F062316J5914
F062316J5909
F062316J5913
F062316J5908
F062316J5915
F062053K5066
F062061K4886
F062061K4885
F062053K5064
F062053K5042
F062053K5065
F062053K5041
F062053K5082
F062053K5060
F062053K5081
32017k50545
1611CE0830
2013-3475-A
HSF-2021-0147
027329
46372
US20800940
024150
027331
024149
197416
024155
021948
024154
024152
024147
024151
024153
R10698
DK 30100103
V1713766SX
100068782516
GB-14040869
GB-14040868
13602
13144
100068762516
05520K61095
003278
2319
AY8621
CA4839
(21) 100065050621
48-16001471
48-16001470
HSF 087
SMTYQS19010662
DRE11271808
5053-13
101A184224
CM27092
E-0482
460016-M2080120001
E006417
E006407
E006427
E006425
1939116524092
340869063029829
66P00003
PENDIENTE-18
PENDIENTE-17
PENDIENTE-16
BJV01010
11-170-90075
GB-6B002256
14I050177
14I050069
14I090218
5832
17310-06
BGV01770
BGV01768
BDT01366
BDT04062
MB171294
MB171286
21450
24149
197418
186046
27331
HSF-2021-0060
HSF-2021-0059
HSF-2021-0058
HSF-2021-0057
HSF-2021-0056
HSF-2021-0055
HSF-2021-0054
HSF-2021-0053
HSF 087
HSF-2021-0063
HSF-2021-0062
HSF-2021-0061
W32S19T2190800188
HSF-2021-0095
HSF-2021-0094
W32S19T2190800839
W32S19T2190800838
06RUHCHJB00260R
W32s19T2190601264
W32S9T2190800840
06RVHCHJB00343H
041G3CFJ200229W
NLED-43SMTYQS19030278
06RUHCHB00256Y
40G1618N1H00602
40G1618N1H00503
708RMLM51192
708RMXX51202
708RMYA51210
DCRUMCHB00254E
343565
03Y43CPH903302M
NLED-2402YQ18080477
NLED-2402YQ18090444
3436087
1408E20A3501062
03Y53CPHC00195Y
UN32J4000
041G3LFJ200237A
SMTYQS19010662
5080002358
12090003663
70400000002
3921P101065
3921P101064
CODIGO V.I.P. 387231 - DUPLICADO-2
PENDIENTE-15
No. de Subscriptor: 80075615 / No. de Cuenta: 121032 - DUPLICADO-2
CODIGO V.I.P. 387231 - DUPLICADO-1
No. de Subscriptor: 80075615 / No. de Cuenta: 121032 - DUPLICADO-1
No. de Subscriptor: 80075615 / No. de Cuenta: 121032
CODIGO V.I.P. 387231
PENDIENTE-14
PENDIENTE-13
PENDIENTE-12
RH00004RN
PENDIENTE-11
PENDIENTE-10
PENDIENTE-9
PENDIENTE-7
PENDIENTE-6
PENDIENTE-5
PENDIENTE-4
90H5CZ1
3350PC00949
3350PC00257
3921P100880
3350PC00950
3350PC01431
3350PC00923
3350PC00958
3350PC00266
3350PC00241
3350PC03078
PENDIENTE-3
PENDIENTE-2
PENDIENTE-1
HSF-2021-0097
HSF-2021-0092
HSF-2021-0091
HSF-2021-0090
606827
HSF-2021-0089
HSF-2021-0088
HSF-2021-0087
HSF-2021-0086
HSF-2021-0085
HSF-2021-0084
HSF-2021-0083
HSF-2021-0082
HSF-2021-0081
SGM329NK7
D600U_20817000618
HSF-2021-0052
HSF-2021-0067
4786440114
HSF-2021-0066
HSF-2021-0064
389
4073-DUPLICADO-10
M124990-1100213
HSF-2021-0068
4073-DUPLICADO-9
4073-DUPLICADO-8
M03285
4073-DUPLICADO-7
88--DUPLICADO-1
4073-DUPLICADO-6
4073-DUPLICADO-5
106rm50P
4073-DUPLICADO-4
HSF-2021-0069
4073-DUPLICADO-3
4073-DUPLICADO-2
4073-DUPLICADO-1
4073
10417850
10333906
DRE08031551
DRE050918
DRE11271808
AEL001115
763
1909002-DUPLICADO-9
1909002-DUPLICADO-8
1909002-DUPLICADO-7
1909002-DUPLICADO-6
1909002-DUPLICADO-5
1909002-DUPLICADO-4
1909002-DUPLICADO-3
1909002-DUPLICADO-2
1909002-DUPLICADO-1
1909002
5067-02
5053-13
5044-01
208TAGH80535
VHW26910003
VHW262H0436
ENT080037
1207CABQ
CH040220
909-20-50
260914780
145841
VI3575SX
27003AA
26046AA
26046BA
236003BA
1184
850297
T818492E
21878001
4992
11240107
19-298293
387
HSF-2021-0050
HSF-2021-0049
HSF-2021-0048
HSF-2021-0047
HSF-2021-0046
HSF-2021-0045
HSF-2021-0044
HSF-2021-0043
HSF-2021-0042
HSF-2021-0041
HSF-2021-0040
HSF-2021-0039
HSF-2021-0038
HSF-2021-0037
HSF-2021-0035
HSF-2021-0034
HSF-2021-0033
HSF-2021-0032
H06455684 A248
P06455813 91AA
23617 k50105
0519k60576
HSF-2021-0031
10232100020
76613
101A184224
HL-1016
HSF-2021-0030
HSF-2021-0029
HSF-2021-0028
42000164
3214 HSF
HSF-2021-0027
HSF-2021-0026
390
HSF-2021-0025
HSF-2021-0024
HSF-2021-0023
HSF-2021-0022
HSF-2021-0021
HSF-2021-0020
58620204506
1905070058
1812170426
1812170323
1812170421
HSF-2021-0019
613479
7006
4253
MM2102F03
MM2102F20
MM2102F19
MM2102F17
MM2102F08
10068782516
AM14300289
HSF UCI A34
1220-000518
68762516
10007362516
CUC41A00394
CUC41A00541
SEW12493601HA
SQ17460091HA
SG212491312WA]
SG212491305WA
SG2124911312WA
DTR33013237
SG212491294WA
SG212491311WA
CM281270097
CM-28127091
CM27092
MM2006F54
MM2006F34
MM2006F36
MM2006F44
MM2006F15
14300331
US0874509
US317F0340
728231-95429
110000290
505416
37161
76077
88014077
860014144
72C00756C
44629
SDM131800463
16000126
50C04137C
1091-3261
1091-7752
1215
HSF-2021-0008-DUPLICADO-1
C-M11301
C-M21534
HSF-2021-0018
HSF-2021-0017
HSF-2021-0016
HSF-2021-0015
HSF-2021-0014
HSF-2021-0013
HSF-2021-0012
HSF-2021-0011
HSF-2021-0010
HSF-2021-0009
HSF-2021-0008
HSF-2021-0007
83303011
E 26548
0101802-34
33422015
HSF-2021-0141
12-081-494CD
XD 359162
311420088
10078326
HSF-2021-0140
05433-37002-0539-21-L-04
HSF-2021-0078
054342-37002-0802-21-L-04
054341-73003-1512-21-L-04
054343-37001-5769-21-L-04
HSF-2021-0074
HSF-2021-0073
BJ1006286128
DK30100103
VENT-000629
AMDU00365
HSF-2021-0070
ANBN01272
ANBR01743
ANBN01270
HSF-2021-0051
2083S
ML1010022011480077
HSF-2021-0006
285
803130480
HELMER-LAB-007
HELMER-LAB-006
108521
HSF 3216
LS 03107
50202245
27891
21217
19944
18792
15521
20004
18613
13533
22767
46001031
HSF-2021-0146
HSF-2021-0145
IVD7003495
900069-DUPLICADO-1
HSF-2021-0144
22300
1513
13043450
HSF 013
HSF 077
132922
1020378
HSF-2021-0005
HSF 056
HSF-2021-0004
862413
03403
900069
27945
23393
22762
E-0482
19849
714509
41442164
15702 CJ233125 DUPLICADO
15702 CJ233125
30434
HSF-2021-0002
HSF-2021-0001
360758-M18406870039
640016-M2080120001
T08G104047
T03I49826
T06C78174
T02G35650
T01K27949
US00581378
HSF-2021-0080
523816
12M-003269
HSF-2021-0103
5400141
5400151
5400098
5400176
4090003055
4090003672
E009075
E0090073
E0090074
E009082
E006417
881-57C86-M
E006407
E006418
0107 031566
881-47C62-M
881-47B73
E006427
885-27A29-M
881-36B47-M
E006425
9510-030256
9406-3899
9504-130916
B427903128
B430103047
P141210189
M10698
850-29M73
850-66P84
850-46V09
850-28N41
850-55M01
850-66E54
850-52S70
850-26U84
850-22G67
850-75A77-A
R18115
850-30M87
850-22Z19
850-20G10
850-55P43
850-57S96
850-61N42
077416
R12066
850-57S49
77430
850-42Y24
850-51L16
850-78A76-A
850-49R69
894-33A44
894-33A48
850-43Y37
850-92D74-A
850-51S72
850-54D08
077426
850-23F72
R18106
850-77B34-A
850-22F96
R18120
51A89
850-50P02
1602071398
077425
077420
R12050
77417
077432
M12191
R12055
R18098
R18100
R12052
M08945
D094AM9242
D261AM4982
896-60B11-A
894-41D03-A
896-39B70-A
896-58B18-A
896-60B09-A
894-24D92-A
077429
077423
R18088
R18107
M09793
12567
18424
C0107J472
PM40615678
49147
1,93912E+12
CM-28137095
CM-28137089
CM-28127098
PB39016811-D/N INCWW-EYD
4002676
4002004
4000773
4002403
4002694
4002653
4002600
4000706
4002610
4002411
4002634
0I3715MG09
4000757
4002677
4000796
4002680
4001881
2018120
4002400
4002009
4002417
4002682
4002402
4002410
4002413
4002615
4002561
336144
398065
355708
355591
405619
350946
336133
355589
398052
336061
397896
397978
336177
405531
355588
336154
350911
355662
336246
355637
350917
398093
405550
336095
10121017005
20091110012
20090623011
20131017004
HSF-2021-0072
HSF-2021-0071
HSF-2021-0079
114383
HSF-2021-0077
HSF-2021-0076
HSF-2021-0075
0919V01318
18190080080
1819080084
181900079
HSF-2021-0102
HSF-2021-0100
HSF-2021-0099
HSF-2021-0098
6989904085
6990008159
6990008160
6989904095
6989902098
6990008285
6989902277
6990008182
6989105831
6990008185
6989902950
6989203653
6089201898
6989105832
6989105828
6989203654
6989105833
6989201881
3461206064
6989201902
6989901841
6989106255
6989201901
6989203657
6989105836
6989105837
6989203646
6989203650-DUPLICADO-2
6989203650
6989105829
6989203652
6990025526
HSF-2021-0139
HSF-2021-0138
HSF-2021-0137
HSF-2021-0136
HSF-2021-0135
HSF-2021-0134
HSF-2021-0133
7758408293
JAA0GBC8091658000492
3C92020113899
HSF-2021-0132
3,40869E+14
9E1G01JD
HSF-2021-0131
HSF-2021-0130
7758408292
8IPKG01N-DUPLICADO-1
B38159608301N00073
B38159608301N00129
HSF-2021-0129
HSF-2021-0128
HSF-2021-0127
HSF-2021-0126
HSF-2021-0125
HSF-2021-0124
HSF-2021-0123
C101326190211012544
2498207651
1000017107
W012C2DB2
6852507506
16261JYDAV
5018X14824
163810808D
66P00003
4383H00099
W201814603
B3719607802N00211
HSF-2021-0122
HSF-2021-0121
HSF-2021-0120
HSF-2021-0119
HSF-2021-0118
HSF-2021-0117
HSF-2021-0116
8IPKG01N
HSF-2021-0115
HSF-2021-0114
HSF-2021-0113
HSF-2021-0112
HSF-2021-0111
HSF-2021-0110
HSF-2021-0109
HSF-2021-0108
HSF-2021-0107
JAA0GBC7096237000010
3762300465
3762203248
3762107967
3762107949
3762107927
3762107947
3762108130
711KAAE01W04
2498002959
68525074997
T09G09795
4332M9HBD
5314UL53F
10454MFA1F
C703204631316A12400006
37992
1219080052
UMA 0419P30767
UMA 0419P30707
CE0473
06RUHCHJR00355W
05U73CFHA000
06YK3CJJA05027P
HSF-2021-0093
041G3CFJ200169T
03Y53CPH801062N
SMTYQS1901637
NIS 5035620 002
5381P200997
5381P200953
5381P200979
PENDIENTE-8
3350PC00258
3350PC00260
3350PC00261
3350PC03045
3350PC00953
3350PC01273
3350PC00957
3350PC00946
3350PC00259
3350PC00256
3350PC00263
3350PC01433
3350PC00947
3350PC00956
3921P100873
3350PC00948
HSF-2021-0065
88
M03259
10417851
763-DUPLICADO-4
763-DUPLICADO-3
763-DUPLICADO-2
763-DUPLICADO-1
24978053456
6011F03847
NMFS008283
0919V01600
MHHCE 12 19080052
0919V01358
No aplica

## Responsables
Responsables
Adalys Aguirre
GRUPO SIGMA
NIPRO
Ana Victoria Porras
SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES
Axel Anderson
CASA DEL MÉDICO
PROMED
CARLOS VILLARREAL - ELECTRICIDAD
ROCHEM BIOCARE
INFOVISION
DANIEL LUNA
LAMMWORKS PTY
ASP SOLUCIONES
TECNO DINAMICA
G&M
RAFAEL PÉREZ / PLOMERIA
LUIS MENDOZA
Esli Villalobos
CENTRAL TELEFONICA
Francesca Labella
ALPHAMEDIQ
ACETI-OXIGENO
ECOMSA
CAO PANAMA
MACARIO CEDEÑO - ELECTRICIDAD
Implementación
Brennys Melendez
Isai Carvajal
Julio Arcia
RICOH
Jorge Lezcano
SERVICIOS JORGE BEITIA
BIOLAB
Lastenia Degracia
ORTHO CLINICAL
Lilia Quirós
CATECH
Maylin Agüero
Us Pharmacy
PROHYGIENE
N&N SERVICES
AIR SOLUTIONS
COPANAC
MEDITECH INTERNATIONAL
Abelino Prieto / Plomeria
PPM
ALPHA MEDIQ
SERVICIOS REJIA
TEMA ELEVADORES
F&F
INVERSIONES SAGRAV, S.A.
Delang
CLIMATIZADORA
PWM
Tigo Panamá
C&W PANAMA
ACDEM
CELLBYTE
BYONDIT.NET
F. ICAZA & CIA
Electronica Medica
MEDICAL DEPOT
Industrias Kame
NEUMODIAGNOSTICO

## Frecuencias
Frecuencias
Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Pentamestral
Semestral
Anual