## STACO
Serial 1 | Serial 2 | Nombre | Marca | Modelo | Ubicación | Tipo | Estado | Fase | Fecha tope mantenimiento | Fecha instalación | Clientes | Proyectos
6216093000310 | 490 | UPS STACO ENERGY 6216093000310 SB-15001 PB - | STACO ENERGY | SB-15001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83211905100519 | 465 | UPS STACO ENERGY 83211905100519 SCV-20001 PB | STACO ENERGY | SCV-20001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83311506100330 | 448 | UPS STACO ENERGY 83311506100330 SCV-30001 PB | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
6216093000320 | 439 | UPS STACO ENERGY 6216093000320 SB-15001 PB - | STACO ENERGY | SB-15001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83211708100295 | 301 | UPS STACO ENERGY 83211708100295 SCV-20001 PB | STACO ENERGY | SCV-20001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
221703500833 | 484 | UPS STACO ENERGY 221703500833 SB2-05501 PISO | STACO ENERGY | SB2-05501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
221703500831 | 481 | UPS STACO ENERGY 221703500831 SB2-05501 PISO | STACO ENERGY | SB2-05501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
221703500852 | 480 | UPS STACO ENERGY 221703500852 SB2-05501 PISO | STACO ENERGY | SB2-05501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83311704100203 | 493 | UPS STACO ENERGY 83311704100203 SCV-30001 PIS | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83311704100201 | 492 | UPS STACO ENERGY 83311704100201 SCV-30001 PIS | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83311503100261 | 464 | UPS STACO ENERGY 83311503100261 SCV-30001 PIS | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83311506100326 | 463 | UPS STACO ENERGY 83311506100326 SCV-30001 PIS | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83311709100456 | 346 | UPS STACO ENERGY 83311709100456 SCV-30001 CON | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83212005101298 | 436 | UPS STACO ENERGY 83212005101298 SCV-20001 DEP | STACO ENERGY | SCV-20001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
624609300288 | 435 | UPS STACO ENERGY 624609300288 SB-15001 RACK D | STACO ENERGY | SB-15001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
621609300421 | 447 | UPS STACO ENERGY 621609300421 PISO 02 - COMPU | STACO ENERGY | SB-15001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
321703500931 | 455 | UPS STACO ENERGY 321703500931 P.B. - OFICINA | STACO ENERGY | SB2-07501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
321703500915 | 454 | UPS STACO ENERGY 321703500915 P.B. - OFICINA | STACO ENERGY | SB2-07501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
321703500912 | 459 | UPS STACO ENERGY 321703500912 PISO 1 – COMPUT | STACO ENERGY | SB2-07501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
62169300322 | 441 | UPS STACO ENERGY 62169300322 PISO 06 - PC DE | STACO ENERGY | SB-15001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
321703500946 | 453 | UPS STACO ENERGY 321703500946 P.B. - OFICINA | STACO ENERGY | SB2-07501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83211703100501 | 275 | UPS STACO ENERGY 83211703100501 PISO 04 - UCI | STACO ENERGY | SCV-20001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
221703500829 | 462 | UPS STACO ENERGY 221703500829 PISO 5 PC ESTAC | STACO ENERGY | SB2-05501 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
62609300322 | 458 | UPS STACO ENERGY 62609300322 P.B. FLUROSCOPIO | STACO ENERGY | SB-15001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
8392215061002260 | 452 | UPS DE MAMÓGRAFO P-1 | STACO ENERGY | SCV-11021 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
83321505100407 | 430 | UPS CONSOLA TOMOGRAFÍA | STACO ENERGY | SCV-30001 | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
MR23AP520480003 | 466 | UPS DE TOMOGRAFÍA | STACO ENERGY | FIRSTLINE | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE

## SOCOMEC
Serial 1 | Serial 2 | Nombre | Marca | Modelo | Ubicación | Tipo | Estado | Fase | Fecha tope mantenimiento | Fecha instalación | Clientes | Proyectos
P216798001 |  | UPS DE RESONANCIA MAGNETICA [SN P216798001] | SOCOMEC | MAS4BC/SOCOMEC (GREENPOWER) | HOSPITAL SANTA FE | EQUIPO BIOMEDICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1C14700650 | 53 | UPS SOCOMEC 1C14700650 ITY-TW015B-LV PB - RAD | SOCOMEC | ITY-TW015B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I14300331 | 460 | UPS SOCOMEC 1I14300331 ITY-TW010B-LV PISO 06 | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500016 | 219 | UPS SOCOMEC 1I15500016 ITY-TW010B-LV PISO 04 | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3I14300211 | 210 | UPS SOCOMEC 3I14300211 ITY-TW030B-LV PISO 02 | SOCOMEC | ITY-TW030B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
15I5500009 | 211 | UPS SOCOMEC 15I5500009 P.B. URGENCIAS | SOCOMEC | ITY-TW030B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3I14300217 | 209 | UPS SOCOMEC 3I14300217 P.B. ADMISION COMPUTAD | SOCOMEC | ITY-TW030B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500022 | 212 | UPS SOCOMEC 1I15500022 P.B. URGENCIAS | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500002 | 215 | UPS SOCOMEC 1I15500002 PISO 02 - RECEPCION CO | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500024 | 218 | UPS SOCOMEC 1I15500024 PISO 05 - RACK DE DATO | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500021 | 220 | UPS SOCOMEC 1I15500021 P.B. COMPUTADORA RESON | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | SERVICIOS ELÉCTRICOS | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500019 | 216 | UPS SOCOMEC 1I15500019 PISO 5 | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3I14300205 | 208 | UPS SOCOMEC 3I14300205 FARMACIA / N.100 | SOCOMEC | ITY-TW030B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1C15500003 | 217 | UPS IMPRESORA DE PLACA | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
14300331 |  | UPS COMPUTADORA PANORAMA HPO, ITY-TW010B-V [S | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA | ACTIVO | - |  | 06/01/2017 | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
1I15500010 | 437 | UPS SOCOMEC 1I15500010 ITY-TW010B-LV COMPUTAD | SOCOMEC | ITY-TW010B-LV | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE

## APC_TRIPP LITE_FORZA
Serial 1 | Serial 2 | Nombre | Marca | Modelo | Ubicación | Tipo | Estado | Fase | Fecha tope mantenimiento | Fecha instalación | Clientes | Proyectos
9B1748A08062 | 485 | UPS APC 9B1748A08062 APC 600VA PB - RACK DE R | APC | APC 600VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
4B1730P26499 | 442 | UPS APC 4B1730P26499 APC 650 VA P06 - COMPUTA | APC | APC 650 VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
9B1943A23486 | 482 | UPS APC 9B1943A23486 BE425M-LM PISO 05 - CAMA | APC | BE425M-LM | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
4131715P08813 | 450 | UPS APC 4131715P08813 APC 650 VA COCINA COMPU | APC | APC 650 VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3B0903X29812 | 438 | UPS APC 3B0903X29812 SRT3000XLA CENTRAL TELEF | APC | SRT3000XLA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3B1520X09956 | 451 | UPS APC 650 VA 3B1520X09956 PISO 01 - COCINA | APC | APC 650 VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
AS164710818 | 497 | UPS APC SURTA1500XL AS164710818 PISO 01 - CUB | APC | SURTA1500XL | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
4B1949P39131 | 456 | UPS APC 650 VA 4B1949P39131 PISO 01 - URGENCI | APC | APC 650 VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3B1503X11560 | 486 | UPS APC 350 VA3B1503X11560 P.B. COMPUTADORA I | APC | BR1000G | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
4B1651P02825 | 469 | UPS APC 550 VA 4B1651P02825 PISO 04 - UCI RAC | APC | APC 550 VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
4B1415P180055 | 440 | UPS APC 350 VA 4B1415P180055 PISO 6 - RACK DE | APC | APC 350 VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO | - |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
3131410X09799 | 431 | UPS DE ULTRASONIDO | APC | APC 1PPP VA | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
18118311500001 | 432 | UPS DE ULTRASONIDO | APC | FDC-1000T | HOSPITAL SANTA FE | INFORMÁTICO | ACTIVO |  |  |  | HOSPITAL SANTA FE | CEMI-HOSPITAL SANTA FE
2723MLCPS719700985 | 467 | UPS PC DE TOMOGRAFÍA | TRIPP LITE
19118311500116 | 443 | UPS FORZA 19118311500116 FDC-RT1000 ULTRASONIDO PORTATIL | FORZA
1912325014711 | 483 | UPS FORZA 1912325014711 HT-750LCD PISO 05 B - CAMARAS HAB 513 | FORZA